## Лист1
Часть 1.1 Измерение диаметра проволоки штангенциркулем | [11 empty] | погрешность измерений
Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | полная | систематическая | случайная
d, мм | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  | 0.010456 | 0.01 | 0.0030551
d среднее, мм | 0.354
абс погр. d, мм | 0.010456
отн погр d | 0.029537
Часть 1.2 Измерение диаметра проволоки микрометром | [11 empty] | погрешность измерений
Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | полная | систематическая | случайная
d, мм | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |  | 0.0052281 | 0.005 | 0.0015275
d среднее, мм | 0.357
абс погр. d, мм | 0.0052281
отн погр d | 0.014645
Часть 2 Определение площади поперечного сечения | [9 empty] | отн погр V | отн погр I
[10 empty] | 0.0033333 | 1.4963e-05
S среднее, см^2 | 0.1001
абс погр S, см^2 | 0.0029318
отн погр S | 0.029289
Часть 3 Определение сопротивления проволоки
l = 20 см | [11 empty] | Определение R методом наименьших квадратов
Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | ковар | дисп I | дисп V
V, делений | 145 | 119 | 85 | 54 | 40 | 44 | 55 | 70 | 81 | 142 |  | 15888.0175 | 7322.549 | 34476.25
V, мВ | 725 | 595 | 425 | 270 | 200 | 220 | 275 | 350 | 405 | 710 |  |  |  |  | R после поправки
I, мА | 334.16 | 275.28 | 194.88 | 123.62 | 92.33 | 102.75 | 127.91 | 162.69 | 186.32 | 328.03 |  | R среднее, Ом | 2.1697 |  | 2.1707
[12 empty] | случ погр R, Ом | 0.0076233
[12 empty] | сист погр R, Ом | 0.0072325
[12 empty] | погр R, Ом | 0.010508
[12 empty] | отн погр R | 0.0048431
l = 30 см | [11 empty] | Определение R методом наименьших квадратов
Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | ковар | дисп I | дисп V
V, делений | 149 | 120 | 91 | 71 | 52 | 59 | 67 | 78 | 94 | 124 |  | 6872.7425 | 2101.6572 | 22476.25
V, мВ | 745 | 600 | 455 | 355 | 260 | 295 | 335 | 390 | 470 | 620 |  |  |  |  | R после поправки
I, мА | 227.16 | 182.61 | 138.14 | 107.99 | 78.89 | 90.03 | 101.51 | 117.83 | 142.59 | 189.22 |  | R среднее, Ом | 3.2702 |  | 3.2723
[12 empty] | случ погр R, Ом | 0.0088742
[12 empty] | сист погр R, Ом | 0.010901
[12 empty] | погр R, Ом | 0.014056
[12 empty] | отн погр R | 0.0042983
l = 50 см | [11 empty] | Определение R методом наименьших квадратов
Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | ковар | дисп I | дисп V
V, делений | 150 | 136 | 114 | 92 | 77 | 88 | 105 | 130 | 143 | 125 |  | 2586.395 | 480.6035 | 13920
V, мВ | 750 | 680 | 570 | 460 | 385 | 440 | 525 | 650 | 715 | 625 |  |  |  |  | R после поправки
I, мА | 139.06 | 125.81 | 105.1 | 85.15 | 71.16 | 81.32 | 97.09 | 120.46 | 132.55 | 115.25 |  | R среднее, Ом | 5.3816 |  | 5.3873
[12 empty] | случ погр R, Ом | 0.017426
[12 empty] | сист погр R, Ом | 0.017939
[12 empty] | погр R, Ом | 0.025009
[12 empty] | отн погр R | 0.0046472
Часть 4 Определение удельного сопротивления проволоки
| удельное сопотивление, Ом * мм ^ 2 / м |  |  |  | абсолютная погр |  |  | отн
l = 20 см | 1.0864 |  |  |  | 0.032252 |  |  | 0.029687
l = 30 см | 1.0918 |  |  |  | 0.031979 |  |  | 0.029289
l = 50 см | 1.0785 |  |  |  | 0.031589 |  |  | 0.029289
ИТОГО | Ро, Ом * мм ^2 / м
| 1.0856 |  | 0.03194 | 2.9422

## Лист2
l = 20 см
V, делений | 145 | 119 | 85 | 54 | 40 | 44 | 55 | 70 | 81 | 142
V, мВ | 725 | 595 | 425 | 270 | 200 | 220 | 275 | 350 | 405 | 710
I, мА | 334.16 | 275.28 | 194.88 | 123.62 | 92.33 | 102.75 | 127.91 | 162.69 | 186.32 | 328.03
l = 30 см
V, делений | 149 | 120 | 91 | 71 | 52 | 59 | 67 | 78 | 94 | 124
V, мВ | 745 | 600 | 455 | 355 | 260 | 295 | 335 | 390 | 470 | 620
I, мА | 227.16 | 182.61 | 138.14 | 107.99 | 78.89 | 90.03 | 101.51 | 117.83 | 142.59 | 189.22
l = 50 см
V, делений | 150 | 136 | 114 | 92 | 77 | 88 | 105 | 130 | 143 | 125
V, мВ | 750 | 680 | 570 | 460 | 385 | 440 | 525 | 650 | 715 | 625
I, мА | 139.06 | 125.81 | 105.1 | 85.15 | 71.16 | 81.32 | 97.09 | 120.46 | 132.55 | 115.25
I, мА | 334.16 | 275.28 | 194.88 | 123.62 | 92.33 | 102.75 | 127.91 | 162.69 | 186.32 | 328.03 | 0
V, мВ | 725 | 595 | 425 | 270 | 200 | 220 | 275 | 350 | 405 | 710 | 0
I, мА | 227.16 | 182.61 | 138.14 | 107.99 | 78.89 | 90.03 | 101.51 | 117.83 | 142.59 | 189.22 | 0
V, мВ | 745 | 600 | 455 | 355 | 260 | 295 | 335 | 390 | 470 | 620 | 0
I, мА | 139.06 | 125.81 | 105.1 | 85.15 | 71.16 | 81.32 | 97.09 | 120.46 | 132.55 | 115.25 | 0
V, мВ | 750 | 680 | 570 | 460 | 385 | 440 | 525 | 650 | 715 | 625 | 0
334.16 | 725 |  | 227.16 | 745 |  | 139.06 | 750
275.28 | 595 |  | 182.61 | 600 |  | 125.81 | 680
194.88 | 425 |  | 138.14 | 455 |  | 105.1 | 570
123.62 | 270 |  | 107.99 | 355 |  | 85.15 | 460
92.33 | 200 |  | 78.89 | 260 |  | 71.16 | 385
102.75 | 220 |  | 90.03 | 295 |  | 81.32 | 440
127.91 | 275 |  | 101.51 | 335 |  | 97.09 | 525
162.69 | 350 |  | 117.83 | 390 |  | 120.46 | 650
186.32 | 405 |  | 142.59 | 470 |  | 132.55 | 715
328.03 | 710 |  | 189.22 | 620 |  | 115.25 | 625