## Лист1
[16 empty] | x | y | x^2 | y^2 | xy | <x> | <y> | <x^2> | <y^2> | <xy>
Rэ, Ohm | T, °C | Uэ, V | Uн, V | Rн, Ohm | Q, W | T, °C | Rн, Ohm | L, m | 2*r1, mm | 2*r2, mm | dR/dT, Ohm/°C | T, °C | dQ/dR, W/Ohm | T, K | 𝝒, W/m*K | log10T | log10𝝒 |  |  |  | 2.5022 | -1.5106 | 6.2614 | 2.2822 | -3.7793 | β | σβ
10 | 21.4 | 0.1078 | 0.1074 | 9.9629 | 0.0011578 | 21.4 | 9.9629 | 0.355 | 0.055 | 10 | 0.036747 | 21.4 | 0.33762 | 294.4 | 0.02894 | 2.4689 | -1.5385 | 6.0957 | 2.367 | -3.7985 | [5 empty] | 0.76588 | 0.16973
|  | 0.2088 | 0.2082 | 9.9713 | 0.0043472 | 30.1 | 10.2786 |  |  |  |  | 30.1 | 0.34749 | 303.1 | 0.029786 | 2.4816 | -1.526 | 6.1583 | 2.3286 | -3.7869
|  | 0.5558 | 0.5588 | 10.054 | 0.031058 | 40 | 10.6469 |  |  |  |  | 40 | 0.35805 | 313 | 0.030691 | 2.4955 | -1.513 | 6.2277 | 2.2891 | -3.7757
|  | 0.7398 | 0.7493 | 10.1284 | 0.055433 | 50 | 11.0037 |  |  |  |  | 50 | 0.36555 | 323 | 0.031333 | 2.5092 | -1.504 | 6.2961 | 2.262 | -3.7738
|  | 1.104 | 1.1413 | 10.3379 | 0.126 | 60 | 11.3767 |  |  |  |  | 60 | 0.37357 | 333 | 0.032021 | 2.5224 | -1.4946 | 6.3627 | 2.2337 | -3.77
|  | 1.269 | 1.3278 | 10.4634 | 0.1685 | 70 | 11.7488 |  |  |  |  | 70 | 0.3797 | 343 | 0.032547 | 2.5353 | -1.4875 | 6.4277 | 2.2126 | -3.7712
|  | 1.5226 | 1.6282 | 10.6936 | 0.24791
| 30.1 | 0.1077 | 0.1107 | 10.2786 | 0.0011922
|  | 0.2085 | 0.2145 | 10.2878 | 0.0044723
|  | 0.5537 | 0.5742 | 10.3702 | 0.031793
|  | 0.7362 | 0.7688 | 10.4428 | 0.056599
|  | 1.0955 | 1.1666 | 10.649 | 0.1278
|  | 1.2508 | 1.355 | 10.8331 | 0.16948
|  | 1.6116 | 1.7897 | 11.1051 | 0.28843
| 40 | 0.1283 | 0.1366 | 10.6469 | 0.0017526
|  | 0.2083 | 0.2219 | 10.6529 | 0.0046222
|  | 0.5523 | 0.593 | 10.7369 | 0.032751
|  | 0.7339 | 0.793 | 10.8053 | 0.058198
|  | 1.091 | 1.2009 | 11.0073 | 0.13102
|  | 1.2516 | 1.3932 | 11.1314 | 0.17437
|  | 1.531 | 1.7434 | 11.3873 | 0.26691
| 50 | 0.1076 | 0.1184 | 11.0037 | 0.001274
|  | 0.208 | 0.2292 | 11.0192 | 0.0047674
|  | 0.5509 | 0.6114 | 11.0982 | 0.033682
|  | 0.7311 | 0.8166 | 11.1695 | 0.059702
|  | 1.0845 | 1.2337 | 11.3757 | 0.13379
|  | 1.2435 | 1.4295 | 11.4958 | 0.17776
|  | 1.5191 | 1.7846 | 11.7477 | 0.2711
| 60 | 0.1075 | 0.1223 | 11.3767 | 0.0013147
|  | 0.2078 | 0.2367 | 11.3908 | 0.0049186
|  | 0.5492 | 0.63 | 11.4712 | 0.0346
|  | 0.7282 | 0.8405 | 11.5422 | 0.061205
|  | 1.0783 | 1.2665 | 11.7453 | 0.13657
|  | 1.2582 | 1.4951 | 11.8828 | 0.18811
|  | 1.507 | 1.8256 | 12.1141 | 0.27512
| 70 | 0.1075 | 0.1263 | 11.7488 | 0.0013577
|  | 0.2076 | 0.2441 | 11.7582 | 0.0050675
|  | 0.5476 | 0.6483 | 11.8389 | 0.035501
|  | 0.7254 | 0.8642 | 11.9134 | 0.062689
|  | 1.008 | 1.2172 | 12.0754 | 0.12269
|  | 1.2499 | 1.5314 | 12.2522 | 0.19141
|  | 1.4952 | 1.866 | 12.4799 | 0.279