## Лист2
Imax | 1.63 | А | [8 empty] | I | 1 | мА | 0.001 | 2e-05
SN | 72 | см2 вит | [8 empty] | U35 мкВ | 1666 |  | 0.001666 | 1e-06 | 706.1648 | 14.1297
Ф ед | 12 | 27 | 40 | 53 | 63 | 72 | 77 | 80 |  |  | a mm | 1.5 |  | 0.0015
I, А | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |  |  | L mm | 3 |  | 0.003
B, Вб | 0.012 | 0.027 | 0.04 | 0.053 | 0.063 | 0.072 | 0.077 | 0.08 |  |  | l mm | 1.7 |  | 0.0017 |  |  |  |  | 0.058576 | 0.0013726
U0 | 0.2: 0.008; 0.4: Im; 0.6: 30
E | -0.001 | -0.021 | -0.044 | -0.066 | -0.085 | -0.098 | -0.108 | -0.115
| -1e-06 | -2.1e-05 | -4.4e-05 | -6.6e-05 | -8.5e-05 | -9.8e-05 | -0.000108 | -0.000115 |  |  | Im | U0 | U34
U34 мВ | -0.009 | -0.029 | -0.052 | -0.074 | -0.093 | -0.106 | -0.116 | -0.123 |  |  | 30 | 8 | 9 | 29 | 52 | 74 | 93 | 106 | 116 | 123
I | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.57 |  |  | 40 | 13 | 16 | 47 | 75 | 105 | 128 | 146 | 158 | 167
U0 | 0.2: 0.013; 0.4: Im; 0.6: 40 |  |  | 50 | 15 | 22 | 62 | 98 | 134 | 162 | 187 | 201 | 209
E | -0.003 | -0.034 | -0.062 | -0.092 | -0.115 | -0.133 | -0.145 | -0.154 |  |  | 60 | 16 | 28 | 73 | 119 | 158 | 197 | 222 | 239 | 251
U34 -мкВ | 16 | 47 | 75 | 105 | 128 | 146 | 158 | 167 |  |  | 70 | 18 | 34 | 85 | 137 | 187 | 229 | 263 | 283 | 298
I | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.57 |  |  | 80 | 21 | 41 | 104 | 166 | 225 | 273 | 306 | 327 | 341
| -3e-06 | -3.4e-05 | -6.2e-05 | -9.2e-05 | -0.000115 | -0.000133 | -0.000145 | -0.000154 |  |  | 90 | 23 | 41 | 111 | 177 | 243 | 298 | 327 | 366 | 382
U0 | 0.2: 0.015; 0.4: Im; 0.6: 50 |  |  | 100 | 26 | 50 | 131 | 211 | 279 | 338 | 378 | 406 | 423
E | -0.007 | -0.047 | -0.083 | -0.119 | -0.147 | -0.172 | -0.186 | -0.194 |  |  | 100 | 45 | 131 | 205 | 282 | 353 | 412 | 453 | 483 | 500
U34 мВ | 22 | 62 | 98 | 134 | 162 | 187 | 201 | 209
I | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.57
| -7e-06 | -4.7e-05 | -8.3e-05 | -0.000119 | -0.000147 | -0.000172 | -0.000186 | -0.000194
U0 | 0.2: 0.016; 0.4: Im; 0.6: 60 |  | k | -1.69 | -2.21 | -2.76 | -3.29 | -3.9 | -4.44 | -4.99 | -5.48
E | -0.012 | -0.057 | -0.103 | -0.142 | -0.181 | -0.206 | -0.223 | -0.235 |  | Im | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
U34 мВ | 28 | 73 | 119 | 158 | 197 | 222 | 239 | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.57
| -1.2e-05 | -5.7e-05 | -0.000103 | -0.000142 | -0.000181 | -0.000206 | -0.000223 | -0.000235
U0 | 0.2: 0.018; 0.4: Im; 0.6: 70
E | -0.019 | -0.07 | -0.122 | -0.172 | -0.214 | -0.248 | -0.268 | -0.283
U34 мВ | 34 | 85 | 137 | 187 | 229 | 263 | 283 | 298
I | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.57
| -1.9e-05 | -7e-05 | -0.000122 | -0.000172 | -0.000214 | -0.000248 | -0.000268 | -0.000283
U0 | 0.2: 0.021; 0.4: Im; 0.6: 80
E | -0.02 | -0.083 | -0.145 | -0.204 | -0.252 | -0.285 | -0.306 | -0.32
U34 мВ | 41 | 104 | 166 | 225 | 273 | 306 | 327 | 341
I | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.57 |  |  | -0.014793
| -2e-05 | -8.3e-05 | -0.000145 | -0.000204 | -0.000252 | -0.000285 | -0.000306 | -0.00032
U0 | 0.2: 0.023; 0.4: Im; 0.6: 90
E | -0.018 | -0.088 | -0.154 | -0.22 | -0.275 | -0.304 | -0.343 | -0.359 |  | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
U34 мВ | 41 | 111 | 177 | 243 | 298 | 327 | 366 | 382 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
I | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.55 | E/B | -1.69 | -2.21 | -2.76 | -3.29 | -3.9 | -4.44 | -4.99 | -5.48 | E/BI | -55.3 | 0.1
| -1.8e-05 | -8.8e-05 | -0.000154 | -0.00022 | -0.000275 | -0.000304 | -0.000343 | -0.000359 |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  | -0.0553 | 0.0001
U0 | 0.2: 0.026; 0.4: Im; 0.6: 100 | [9 empty] | Rx | 8.295e-05 | 1.0116e-06 | 36900
E | -0.024 | -0.105 | -0.185 | -0.253 | -0.312 | -0.352 | -0.38 | -0.397 | [10 empty] | 7.5347e+22 | 1.6938e+14 | 4643.3329
U34 мВ | 50 | 131 | 211 | 279 | 338 | 378 | 406 | 423 | [10 empty] | 9.1886e+20
I | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.55
| -2.4e-05 | -0.000105 | -0.000185 | -0.000253 | -0.000312 | -0.000352 | -0.00038 | -0.000397
reverse
U0 | 0.2: 0.045; 0.4: Im; 0.6: 100
E | -0.086 | -0.16 | -0.237 | -0.308 | -0.367 | -0.408 | -0.438 | -0.455
U34 | 131 | 205 | 282 | 353 | 412 | 453 | 483 | 500
I | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.55
x | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
y | -1.69 | -2.21 | -2.76 | -3.29 | -3.9 | -4.44 | -4.99 | -5.48
x2 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0025 | 0.0036 | 0.0049 | 0.0064 | 0.0081 | 0.01
y2 | 2.8561 | 4.8841 | 7.6176 | 10.8241 | 15.21 | 19.7136 | 24.9001 | 30.0304
xy | -0.0507 | -0.0884 | -0.138 | -0.1974 | -0.273 | -0.3552 | -0.4491 | -0.548
<x> | 0.03: 0.065
<y> | 0.03: -3.595
<x2> | 0.03: 0.00475
<y2> | 0.03: 14.5045
<xy> | 0.03: -0.26248
b | -54.8571 | a | -0.029286 | k | -55.2579
sigma | 0.24972 | sigma | 0.017211 | sigma | 0.097985